MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

CELSO SUCKOW DA FONSECA

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA – UNIDADE ANGRA DOS REIS

| DEPARTAMENTO |  | PLANO DE CURSO DA DISCIPLINA |
| --- | --- | --- |
| ENGENHARIA ELÉTRICA |  | QUALIDADE DE ENERGIA |

| CÓDIGO |  |  |  |  |  | PERÍODO |  |  |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  | SEMESTRE |  |  | PRÉ-REQUISITOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # GEELAR 1905 |  |  |  |  |  | 9º |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | GEELAR 1603 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEELAR 1701 |
| CRÉDITOS |  |  |  |  | AULAS/SEMANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL DE AULAS NO SEMESTRE |  |  |  |  |
|  |  | TEÓRICA |  |  |  |  | PRÁTICA |  |  | ESTÁGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |

## EMENTA

Definição de qualidade de energia; Termos e definições utilizados; Fenômenos associados ao estudo da qualidade de energia; Transitório: impulsivo, oscilatório; Variações na tensão de curta e longa duração; Desbalanceamento da tensão; Distorções da forma de onda: offset cc, harmônicas, interharmônicas; ruídos, perturbações; Flutuação da tensão; Variações da frequência; Normas; Curva CBEMA; Medições: equipamentos, técnicas e interpretação. Novas Definições de Potência. Harmônicos. Desequilíbrios. Flicker. Estrutura Tarifária Brasileira.

## BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 1. Dugan, R.C. et all, “Electrical Power Systems Quality”, 2a Edição, Editora Mc Graw-Hill, New York, EUA 2003. 2. Bollen, M.H, “Understanding power quality problems; voltage sags and interruptions”, IEEE Press.New York, EUA, 2000. 3. Moreno, A., “Power Quality - Mitigation Technologies in a Distributed Environment.”, Springer Press, Spain, 2007. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 1. Arrilaga, J. “Power System Quality Assessment”, Wiley&Sons, NY, EUA, 2000. 2. Ribeiro, Paulo F. “Time-Varying Waveform Distortion in Power Systems” , Wiley&Sons, 1a. Edição 2009, MC, EUA 3. “Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST” - ANEEL 4. “Energia Elétrica: Conceito, Qualidade e Tarifação: Guia Básico”, Eletrobrás/Procel, 2009. 5. Leão, Ruth et all, “Harmônicos em Sistemas Elétricos”, 1a Edição, Editora ST, 2013.

### OBJETIVOS GERAIS

Introduzir o estudante ao estudo dos fenômenos de qualidade de energia e incentivar ao estudante propor maneiras de mitigar os efeitos desses fenômenos.

## METODOLOGIA

- exposição didática com a participação do aluno. - debates, exercícios, leitura de textos.

## CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A avaliação pode ser feita por: provas, listas de exercícios, trabalhos em grupo e/ou seminários.

| ## CHEFE DO DEPARTAMENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME | ASSINATURA |  |
| JANAINA VEIGA |  |  |
| ## PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA |  |  |
| NOME | ASSINATURA |  |

#### APROVADO PELO CONSELHO DEPARTAMENTAL EM: ____/____/____

# PROGRAMA

- INTRODUÇÃO AOS PROBLEMAS DE QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA - Conceitos sobre qualidade de energia elétrica - Definições e termos usuais - Categorias e características de distúrbios em sistemas elétricos - INTERRUPÇÕES E VARIAÇÕES DE TENSÃO - Definições - Interrupções e indicadores de continuidade - Medições e monitoramento de tensão - Faltas Simétricas e Assimétricas - Filosofia de proteção e aterramento - Sensibilidade de equipamentos industriais - Partida de motores e energização de transformadores - Desempenho de equipamentos e processos - Avaliação dos AMT’s - DESEQUILÍBRIOS DE TENSÃO - Causas e consequências - Indicadores e caracterização do distúrbio - Impactos em equipamentos e processos - FLUTUAÇÕES DE TENSÃO - Causas e consequências - Cintilação luminosa e características de lâmpadas. - HARMÔNICOS EM SISTEMAS ELÉTRICOS - Fonte de Harmônicos - Efeitos de harmônicos em sistemas elétricos - Harmônicos e Filtros - Novas definições de potência - NORMALIZAÇÃO - Normas nacionais e internacionais - Prodist - Estrutura tarifária brasileira - MITIGAÇÃO E ESTUDOS DE CASO